11. Statické a dynamické plicní objemy.

V tomto cvičení se obeznámíme se základy spirometrie, zejména s měřením dechových objemů a kapacit. Rovněž se obeznámíme se základy vyšetřování funkcí respiračního systému a budeme simulovat obstrukci dýchacích cest.

Obr. 11. 1. Raný typ spirometru.                                         Obr. 11.2. Spirometr podle Zuntze.

## Průtok vzduchu a dechový objem

Výměna plynů mezi vzduchem a krví probíhá především v alveolech. Účinnost výměny plynů závisí na ventilaci; rytmické dechové pohyby napínají a stlačují alveoly (Obr. 11.3). Inspirace poskytuje alveolům vzduch s čerstvým atmosférickým vzduchem a exspirace odstraňuje vzduch, který má sníženou koncentraci kyslíku a zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého.

Obr. 11.3. Schematický znázornění dýchacích cest a plic..

Spirometrie se stává důležitou vyšetřovací metodou, protože přibývá respiračních onemocnění. Uplatňuje se jako vhodná skríningová metoda u pacientů se suspektní chronickou obstrukční plicní chorobou, která představuje 12. nejčastější příčinu smrti na světě a je 5. nejčastější příčinou smrti v západních zemích. Většině případů chronické obstrukční plicní choroby lze předejít: 85-90% případů je dáno kouřením tabáku.

Mnoho důležitých aspektů plicních funkcí lze stanovit také měřením průtoku vzduchu ve vztahu k měnícím se plicním objemům. V minulosti se tyto dynamické plicní funkce vyšetřovaly dýcháním do zvonového spirometru, v kterém úroveň zvonu umístěného v sloupci vody udávala změnu plicního objemu. Průtok vzduchu F byl pak vypočten podle změny objemu vzduchu dV za jednotu času dt:

Vztah 1

Pohodlnější metodou pro měření průtoku vzduchu je pneumotachometr. Pneumotachometr v systému PowerLab je na Obr. 11.4.

Obr. 11.4. Pneumotachometr v systému PowerLab.

Hlava průtokometru obsahuje jemnou síťku. Vzduch, který je dýchán síťkou vytváří malý tlakový gradient, který je úměrný rychlosti průtoku. Dvě trubičky z umělé hmoty převádí tento tlakový gradient do tlakové měřící jednotky, kde se tlaková změna transformuje na elektrické napětí. Objem V se pak vypočte jako integrál průtoku:

Vztah 2

Integrál představuje sumaci signálu v čase; křivka objemu, která se znázorňuje v PowerLabu při experimentu, se získává přidáváním postupných vzorků průtoku a jejich vhodným škálováním. Hodnota integrálu se položí jako nula při začátku měření.

Problém při měření objemu je dán rozdílnou teplotou vzduchu v spirometru a vzduchu vydechnutého z plic, která je trochu větší než teplota vdechnutého vzduchu. Proto výsledná objemová křívka má tendenci se posouvat směrem k výdechovým hodnotám. Aby se posun objemu během výdechu zmenšil, vypočítává se integrál odděleně pro vdech a výdech, a vdechové hodnoty se korigují faktorem BTPS (BT = tělesná teplota, P = atmosferický tlak, S = saturace vzduchu vodními párami). Tato korekce je prováděna programem LabTutor.

### Plicní objemy a kapacity.

Spirometrie zobrazuje a kvantifikuje mnoho složek plicních funkcí (Obr. 11.4.). Dýchání spočívá v cyklickém střídání vdechu a výdechu. Při spontánním dýchání vdechneme objem vzduchu, který se označuje jako dechový objem VT.  Za klidových podmínek je dechová frekvence asi 15 cyklů za minutu, ale tato hodnota se mění v závislosti od tělesné a duševní aktivity. Součin dechové frekvence a VT je minutový objem. I tato veličina se mění s tělesnou a duševní aktivitou.

Objem vzduchu, který zůstává v plicích po ukončeném usilovném výdechu je residuální objem a nemůže být měřen spirometricky. Další dechové objemy a kapacity jsou uvedeny na Obr. 11.5.

Obr. 11.5. Dechové objemy a kapacity.

| ### Veličina | ### Zkratka | ### Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Dechová frekvence | Df | cykly/min |
| Frequence | ƒ = RR / 60 | Hz |
| Minutový objem | VE = RR x VT | L/min |
| #### Plicní objemy |  |  |
| Dechový objem | VT | L |
| Inspirační reservní objem | IRV | L |
| Expirační reservní objem | ERV | L |
| Residuální objem | RV (předpovězen) | L |
| #### Plicní kapacity |  |  |
| Inspirační objem | IC = VT + IRV | L |
| Exspirační kapacita | EC = VT + ERV | L |
| Vitální kapacita | VC = IRV + VT + ERV | L |
| Funkční residuální kapacita | FRC = ERV + RV | L |
| Celková plicní kapacita | TLC = VC + RV | L |
| #### Funkční testy plic |  |  |
| Vrcholový inspirační průtok | PIF | L/min |
| Vrcholový exspirační průtok | PEF | L/min |
| Usilovný výdech vitální kapacity | FVC | L |
| Usilovný výdech vitální kapacity (za 1 s) | FEV1 | L |
| % FVC exspirované za 1 s | FEV1 / FVC x 100 |  |

## Příprava měření.

### Postup.

- Připojte jednotku spirometru do portu na Input 1 PowerLabu.

- Vzhledem ke skutečnosti, že průtokový spirometr je citlivý na teplotu a posouvá vypočtené hodnoty podle okolní teploty, zapněte spirometr alespoň 5 min před měřením. Položte spirometr na polici nebo okraj lůžka, daleko od napájecí jednotky PowerLabu.

- Spojte dvě hadičky s hlavou spirometru a připojte je na zadní panel spirometrického členu.

- Připojte čistící trubici, filtr a náustek k hlavě spirometru.

- Mějte při ruce tento materiál:

  - Krejčovský metr s jednotkami palců pro měření výšky.

  - Lepící pásek a tužku pro cvičení s obstrukcí dýchacích cest.

  - Další náustky a výměnné filtry pro každého dobrovolníka.

  - Osoby se zánětem horních cest dýchacích se nemají podrobovat spirometrickému měření.

Obr. 11.6. Zapojení spirometru v systému PowerLab.

## Vynulování jednotky spirometru.

Měřící jednotka spirometru je náchylná na tepelné posuny základní úrovně. Pro získání přesných spirometrických hodnot je potřeba pokaždé před novým měřením resetovat základní úroveň kliknutím na „Zero Pod“

### Postup.

### Položte hlavu spirometru na rovnou plochu a klikněte na „ZeroPod“. Tak resetujete kanál průtokových hodnot na nulu.

### Stiskněte „Start“. Dobrovolník nyní může vložit náustek do úst a drží při tom hlavu spirometru oběma rukama. Aby se v trubičkách neměstnaly vodní páry, mají trubičky směřovat vždy nahoru.

### Stiskněte nos svorkou. To zajistí, že všechen vzduch prochází náustkem, filtrem a hlavou spirometru.

### Pozorujte křivku. Signál by se měl pohybovat směrem dolu při výdechu. Pokud směřuje křivka při výdechu nahoru, stiskněte „Stop“ a změňte směr hlavy spirometru, nebo přehoďte mezi sebou spojení dvou plastikových trubiček na jednotce spirometru.

### Pokud si dobrovolník zvyknul na spirometr a dýchá normálně, zastavte záznam a přejděte ke korekci objemu.

## Korekce objemových hodnot.

Exspirovaný vzduch má větší objem než inspirovaný a to z důvodu oteplení a zvlhčení vodními párami. Nárůst objemu vzduchu z těchto důvodů je asi 5-10%. Aplikujeme proto korekci průtokových hodnot, abychom dospěli k správným hodnotám objemu.

### Postup.

### Resetujte jednotku spirometru stisknutím „ZeroPod“. Hlava spirometru musí být při kalibraci v klidu, položená na podložce.

### Stiskněte „Start“. Dobrovolník vydechne plný objem vzduchu a pak dýchá normálně. Zaznamenejte 1 minutu spontánního dýchání.

### Přidejte komentář „Korekce objemu“.

- Na konci minutového záznamu dobrovolník opět usilovně vydechne. Stiskněte „Stop“. Proband nyní může začít dýchat mimo spirometr a sejmeme svorku z nosu.

- Váš záznam se má podobat záznamu na Obr. 11.7.

| ## Vzorová data |  |
| --- | --- |

Obr. 11.7. Vzorový signál ze spirometru z jedné minuty spontánního dýchání, ukončeného usilovným výdechem.

### Analýza.

- Vyberte celý záznam spontánního dýchání včetně dvou usilovných výdechů tak, že kliknete na „Time axis“ pod křivkou. Tak vyberete úsek dat.

- Obvykle nastavená hodnota korekce je 1.0 (bez korekce). Po výběru úseku dat Vám LabTutor navrhne nový korekční faktor. Pokud si přejete použít tento nový korekční faktor, stiskněte „Apply“.

Cvičení 11.1. Respirační cyklus a měření dechového objemu.

Při spirometrickém měření by proband neměl mít možnost pozorovat spirometrický záznam.

### Postup.

- Vynulujte jednotku spirometru stlačením „Zero Pod“. Pamatujte, že hlava spirometru musí být při nulování položena na podložce.

- Stiskněte „Start“. Dobrovolník si založí svorku na nos a dýchá normálně skrz hlavu spirometru. Registrujte normální dechový objem po dobu 1 minuty. Přidejte komentář „Spontánní dýchání“ a zastavte záznam.

- Připravte komentář „IRV“, ale nepřidávejte jej k datům. Stiskněte „Start“ na konci spontánního vdechu a požádejte probanda aby se nadechl dále s největším úsilím a pak dýchal normálně. Přidejte komentář a zastavte záznam.

- Připravte kometář „ERV“. Stikněte „Start“ a na konci normálního výdechu požádejte probanda, aby vydechoval dále s největším úsilím. Přidejte komentář stiskem „Add“.

- Proband nyní může dýchat mimo spirometr a odstraníte svorku z nosu.

- Váš záznam se má podobat záznamu na Obr. 11.8.

Obr. 11.8. Spirometrický záznam průtoku a objemu pro měření inspiračního a exspiračního reservního objemu.

Analýza.

- Prohlédněte si záznam se spontánním dýcháním. Spočtěte počet respiračních cyklů za minutu. Tuto hodnotu zaneste do tabulky.

- Změřte objem jednoho spontánního dechového cyklu tak, že posunete „Marker“ do panelu objemového signálu na začátek jednoho inspíria. Posuňte „Waveform kursor“ k nejbližšímu vrcholu objemu asi 1 až 1.5 s napravo o „Markeru“.

- Klikněte a přenesete data do „Value panel“ a pak do políčka „Tidal Volume“  v tabulce. Minutový objem se vypočte automaticky.

- Opakujte kroky 2-3 pro změření inspiračního reservního objemu IRV a exspiračního reservního objemu ERV. Marker má zůstat na počátku spontánního vdechu.

- Residuální objem a celková plicní kapacita se odhadne v LabTutoru automaticky.

Cvičení 11.2. Dechové objemy při usilovném dýchání.

### Experiment má být proveden na stejném dobrovolníkovi, který sloužil jako proband v předchozím experimentu.

### Postup.

- Vynulujte jednotku spirometru. Hlava spirometru má být položena na podložce.

- Stiskněte „Start“.

- Připravte komentář „FVC“.

- Dobrovolník dýchá spontánně do spirometru po dobu 30 s.

- Požádejte probanda, aby vdechl a vydechl s maximálním úsilím tak, aby nemohl již vydechnout další vzduch. Přidejte komentář „FVC“. Dobrovolník dýchá opět normálně.

- Stiskněte „Stop“.

- Váš záznam se má podobat záznamu na Obr. 11.9.

- Opakujte kroky 5-6 tak, aby jste měli zaznamenány tři cykly usilovného vdechu a výdechu.

Obr. 11.9. Záznam usilovného výdechu vitální kapacity (FVC).

## Analýza.

- Pomocí „Waveform kursor“ a „Marker“  změřte objem na každém ze tří cyklů FVC.

- Na kanálů „Flow“ určete vrchol inspiračního průtoku.

- Klikněte a tím přenesete hodnotu vrcholového průtoku do „Value panel“. Přesuňte tuto hodnotu do tabulky.

- Podobně změřte vrcholový exspirační průtok a také jej vložte do tabulky.

- V kanálu „Volume“ najděte cyklus FVC, který má největší hodnotu objemu.

- Umístěte „Marker“ na vrchol inspíria v kanálu „Volume“ a přeneste „Waveform cursor“ na  vrchol exspiria. Přesuňte hodnotu FVC do příslušného políčka v tabulce.

- Stejnou metodu změřte hodnotu objemu v 1. sekundě usilovného výdechu (FEV1). Umístěte „Marker“  na vrchol inspíria v kanálu objemu a posuňte kursor k 1. sekundě od vrcholu. Klikněte a tím přenesete hodnotu FEV1 do „Value panel“ a pak ji přeneste do tabulky. Poměr FEV1 k FVC v procentech se v LabTutoru vypočte automaticky.

## Cvičení 11.3. Simulace obstrukce dýchacích cest.

### Příprava.

- Odstraňte filtr z čistící trubice.

- Zalepte konec trubice s filtrem náplastí.

- V náplasti udělejte tužkou otvor o průměru 0.5 cm.

- Opět vložte filtr do čistící trubice.

### Postup.

Použijte proceduru z experimentu 2 s malou změnou.

- Vynulujte jednotku spirometru. Hlava spirometru má být položena na podložce.

- Stiskněte „Start“.

- Připravte komentář „FVC omezený“.

- Dobrovolník dýchá spontánně do spirometru po dobu 30 s.

- Požádejte probanda, aby vdechl a vydechl s maximálním úsilím tak, aby nemohl již vydechnout další vzduch. Přidejte komentář „FVC“. Dobrovolník dýchá opět normálně.

- Stiskněte „Stop“.

- Opakujte kroky 5-6 tak, aby jste měli zaznamenány tři cykly usilovného vdechu a výdechu.

Analýza.

Proveďte měření FEV a FEV1  jako v cvičení 2.

- Pomocí „Waveform kursor“ a „Marker“  změřte objem na každém ze tří cyklů FVC.

- Na kanálů „Flow“ určete vrchol inspiračního průtoku.

- Klikněte a tím přenesete hodnotu vrcholového průtoku do „Value panel“. Přesuňte tuto hodnotu do tabulky.

- Podobně změřte vrcholový exspirační průtok a také jej vložte do tabulky.

- V kanálu „Volume“ najděte cyklus FVC, který má největší hodnotu objemu.

- Umístěte „Marker“ na vrchol inspíria v kanálu „Volume“ a přeneste „Waveform cursor“ na  vrchol exspiria. Přesuňte hodnotu FVC do příslušného políčka v tabulce.

- Stejnou metodu změřte hodnotu objemu v 1. sekundě usilovného výdechu (FEV1). Umístěte „Marker“  na vrchol inspíria v kanálu objemu a posuňte kursor k 1. sekundě od vrcholu. Klikněte a tím přenesete hodnotu FEV1 do „Value panel“ a pak ji přeneste do tabulky. Poměr FEV1 k FVC v procentech se v LabTutoru vypočte automaticky.

Experiment 11.4. Měření usilovné vitální kapacity u několika dobrovolníků.

Jedná se o porovnání statických a dynamických hodnot objemů u různých lidí. Opakujete experiment 11.2. u 3-4 dalších studentů. Nezapomeňte vyměnit náustek a filtr před měřením na novém probandovi.