7. Elektromyografie -  EMG.

Cílem cvičení je seznámit se s elektromyografickým záznamem elektrické aktivity svalu při volní i vyvolané svalové kontrakci, a stanovit rychlost vedení v periferním nervu.

Specifické cíle cvičení:

- Zaznamenat elektromyogram (EMG) v klidu a sledovat jeho změny při různém  motorickém úsilí.

- Sledovat změny EMG v antagonistickém svalu a jev koaktivace.

- Registrovat odpověď EMG při podráždění periferního nervu  (n. medianus, česky též středový nerv)

- Změřit rychlost vedení v periferním nervu podle latencí EMG odpovědi při stimulaci mediánového nervu na předloktí a na zápěstí.

Obr. 7.1. Počátky elektromyografie. John Basmaijan (uprostřed) byl průkopníkem elektromyografie.

Podstata EMG

Kosterní sval poskytuje možnost lokomoce a opory kosternímu skeletu. Sval se skládá z jednotlivých svalových vláken, která jsou uspořádána paralelně ve fasciklech. (Fig. 7.2.)

Obr. 7.2. Struktura kosterního svalu.

Jednotlivá svalová vlákna jsou inervována vlákny motorického neuronu. Za normálních podmínek aktivuje akční potenciál motoneuronu všechna svalová vlákna, která jsou zásobena tímto nervovým vláknem (motorická jednotka, Obr. 7.3).

Obr. 7.3. Motoneuron a motorická jednotka.

Při aktivaci svalu vzniká akční potenciál (vědomou aktivací nebo po podráždění periferního nervu), který se šíří nervovým vláknem a aktivuje svalová vlákna mechanismem nervosvalové ploténky, což posléze spustí svalový záškub.

Elektromyografie je metoda pro měření elektrické aktivity svalu a nervu, který daný sval řídí. Výsledkem elektromyografického vyšetření je elektromyogram. EMG lze registrovat buď jehlovými elektrodami zavedenými skrz kůži do svalu, nebo povrchovými elektrodami umístěnými na kůži nad bříškem svalu. Velikost a tvar EMG udává schopnost svalu odpovídat na nervové podněty. V klinické praxi se uplatňuje zejména při symptomech svalové ochablosti, která doprovází řadu neurologických onemocnění.

EMG také poskytuje informaci o vzorci a dynamice svalové aktivity při komplexních pohybech. Povrchové EMG obráží elektrickou aktivitu svalových vláken, aktivovaných současně. Jednotlivé motorické jednotky pálí  nesynchronně a při slabých svalových kontrakcích lze v EMG někdy zaznamenat i příspěvky jednotlivých motorických jednotek. Při silnějších kontrakcích registrujeme povrchovými elektrodami souborný potenciál až z tisíců svalových vláken.

V tomto cvičení se obeznámíme s EMG záznamem při volní kontrakci m. biceps a triceps brachii. (Obr. 7.4.)

Obr. 7.4. Dvoj- a trojhlavý sval paže.

Signál EMG při volní kontrakci lze zpracovat různými způsoby. V tomto cvičení se originální signál rektifikuje (to odpovídá absolutní hodnotě čísla, tj. negativní potenciálové hodnoty se transformují na positivní hodnoty), a posléze integruje (tj. vypočte se sumární EMG aktivita rektifikovaného signálu v definovaných časových intervalech, a tím se signál očistí od náhlých změn, daných výskytem jednotlivých hrotů). V této části cvičení lze zkoumat jev koaktivace, při které se v antagonistu objevuje stejná aktivita jako v agonistovi. Jev koaktivace patrně přispívá k stabilizaci kloubu.

Vyvolaná aktivita svalu následující po podráždění periferního nervu bude také zkoumána (Obr. 7.5). M. abductor pollicis brevis je částí svalů palcového valu na dlaňové straně ruky (thenar).

Obr. 7.5. Některé svaly předloktí a ruky.

Motorický nerv inervující m. abductor pollicis brevis je n. medianus. Nervus medianus lze dobře stimulovat na zápěstí i lokti. V tomto cvičení použijeme kovové diskové elektrody umístěné na kůži. Pomocí páru diskových elektrod aplikujeme krátké elektrické impulzy a sledujeme první elektromyografickou odopověď svalu. Latence odpovědi závisí na rychlosti vedení akčního potenciálu v periferním nervu, která je přibližně 50 až 60 m/s. Avšak rychlost vedeni vykazuje velkou interindivduální variabilitu.

Svalové odpovědi se mění při poškození nervu nebo svalu. Měření elektrické aktivity svalu a nervu pomáhá určit přítomnost poškození svalové tkáně (svalová dystrofie) nebo nervu (amyotrofiní laterální skleróza – Lou – Gehrigova choroba). Při poranění nervu lze pomocí EMG určit místo i rozsah poškození nervu.

Aplikaci nervového podnětu vyvolává krátký pocit píchnutí nebo brnění a záškub svalu. Tento pocit je podobný pocitu při působení výboje statické elektrické energie. V tomto cvičení se používají velmi krátké pulzy (kratší než milisekunda) o nízké intenzitě, která nemůže poškodit nerv. Elektrody se pokládají na kůži a tudíž nehrozí ani riziko infekce.

Postup

- Odstraňte hodinky a šperky ze zápěstí.

- Zapojte pětikonektorový kabel do kabelu BioAmp.

- Zapojte kabel BioAmp do předního panelu PowerLabu.

- Pevně ovinňte suchým zipem uzemňovací pásek kolem dlaně nebo zápěstí. Roztřepená část pásku patří na kůži. Na uzemňovací pásek připojte zelený kabel.

- Pokud je k dispozici alkohol, pečlivě očistěte kůži na místě, kde budou přiloženy elektrody. Vyznačte dva křížky na kůži nad dvojhlavým svalem paže. Křížky mají být vzdálené 2-5 cm v podélné ose svalu. Pro očištění kůže můžete použít i abrasivní pastu.

- Podobným způsobem očistěte kůži i na trojhlavém svalu (viz. Obr. 7.4).

- Připravte EKG elektrody pro jednorázové použití. Položte elektrody na vyznačená místa.

- Připojte čtyři svody do BioAmp kabelu  (pozitivní a negativní pól, dva kanály).

- Připojte svody kanálu 1 do BioAmp kabelu na elektrody bicepsu a svody kanálu 2 na elektrody tricepsu. Polarita zde nerozhoduje.

- Ujistěte se, že všechny kabely jsou správně připojeny na probandovi i v jednotce PowerLabu.

- Zapněte PowerLab.

Obr. 7.6. Zapojení elektrod při EMG.

Cvičení 7.1. EMG při volní kontrakci svalu.

V panelu LabTutor jsou 4 kanály. Horní dva kanály zobrazují integrovanou aktivitu EMG, a dolní kanály znázorňuje originální EMG signály. Integrovaná EMG aktivita poskytuje názornou kvantitativní informaci o svalové aktivitě.

Procedura.

- Vyšetřovaná osoba sedí relaxovaně s předloktím ohnutým v 90° stupňovém úhlu. Druhou rukou uchopí zápěstí ohnuté horní končetiny.

- Přidejte komentář se jménem studenta.

- Stiskněte „Start“.

- Přidejte komentář „kontrakce bicepsu“ a proveďte mírnou kontrakci bicepsu tak, že proband flektuje předloktí proti odporu druhé ruky. Pozorujte EMG signál.

- Vložte komentář „kontrakce tricepsu“ a proveďte mírnou kontrakci tricepsu tak, že provane tlačí flektované předloktí proti odporu.

- Opakujte kroky 3-5 s maximální kontrakcí svalů.

- Stiskněte „Stop“.

Poznámka: je vhodné použít „Autoscale“ pro lepší viditelnost signálů v celém rozsahu.

- Opět zaujměte relaxovanou pozici a ohněte předloktí v 90° stupňovém úhlu, dlaň je obrácena nahoru.

- Stiskněte „Start“.

- Položte na ruku závaží (knížku) a zapište komentář („jedna kniha“).

- Ponechte knihu na ruce asi na 2-3 vteřiny a sledujte změnu EMG.

- Odstraňte závaží.

- Stiskněte „Stop“.

- Opakujte kroky 9-13 pro 3 a 4 knížky, aby jste mohl sledovat změny EMG při rostoucí zátěži.

Analýza.

- Prohlédněte si celý záznam a všimněte si změn EMG v bicepsu. Přidání zátěže neovlivnilo EMG v tricepsu.

- Vyberte malou část záznamu „biceps“ a nastavte „horizontální kompresi“ na 1:1 automatické škálování amplitud. EMG sestává z řady částečně se překrývajících hrotů.

- Všimněte si souvislost mezi originálním EMG a integrovaným EMG. Amplituda integrovaného EMG znázorňuje celkovou aktivitu EMG a tím poskytuje jednoduchý náhled na elektrickou aktivitu svalu.

- Použijte „Waveform cursor“ a „Value panel“ a vložte tak do tabulky hodnoty EMG při různých zátěžích. Hodnota EMG do jisté míry odpovídá síle svalové kontrakce.

Cvičení 7.2. koaktivace agonisty a antagonisty.

Procedura.

- Proband sedí uvolněně a má ohnuté předloktí v úhlu 90°, prsty směřují nahoru.

- Druhou rukou uchopí zápěstí ohnuté paže.

- Aktivuje biceps and triceps střídavým tlakem ve směru flexe a extenze předloktí. Procvičuje tyto kontrakce tak, aby oba svaly byly aktivovány přibližně stejně.

- Stiskněte „Start“.

- Proband provádí střídavé extenze a flexe předloktí proti odporu po dobu 20-30 sekund.

- Stiskněte „Stop“.

- Prohlédněte zaznamenaná data. Signály EMG z obou svalů by měly vypadat jako na obrázku 7.8.

m. biceps brachii

m. triceps brachii

Obr. 7.8. EMG z m. biceps a m. triceps brachii při střídavých kontrakcích.

Analýza.

- Prohlédněte záznam signálů z obou EMG kanálů.

- EMG v obou svalech vykazují velké amplitudové změny.

- Když je aktivován biceps, je také malá aktivace m. triceps brachii  a obráceně. Tento fenomén se označuje jako koaktivace. Ačkoliv je jeho fyziologický význam nejasný, soudí se, že příspívá ke stabilizaci kloubu.

- Odměřte a vložte do tabulky hodnoty integrovaného EMG pro biceps a triceps při obou typech svalové kontrakce (použijete dva panely „Value panel“).

Cvičení 7.3. Vyvolané odpovědi EMG při stimulaci n. medianus.

Postup.

V experimentu se sledují změny EMG ze svalu m. abductor pollicis brevis, které následují stimulaci mediánového nervu.

Pro tento experiment je potřeba pouze jeden kanál EMG, a proto se odpojí elektrody kanálu 2 a odstraní se také elektrody z m. triceps brachii.

- Kuličkovou tužkou vyznačte dva malé křížky na kůži nad m. abductor pollicis brevis podle obrázku 7.9. Křížky mají být vzdálené 2-3 cm.

- Očistěte kůži abrasivní pastou a alkoholem pro vylepšení elektrodových impedancí.

- Použijte jednorázové EKG elektrody, které nalepíte na vyznačená místa. Elektrody můžete ještě fixovat náplastí. Pozor! Tečka na tyčce elektrody indikuje pozitivní pól. Zajistěte, aby elektroda s negativním pólem byla blíž k zápěstí. Elektrody by měly ležet v ose paže.

- Připevněte stimulační elektrodu k výstupu isolačního stimulátoru PowerLabu. Červený (postivní) konektor patří do červeného výstupu a černý (negativní) konektor do černé zdířky.

- Aplikujte malé množství elektrodové pasty na dvě stříbrné plošky stimulační elektrody.

- Položte stimulační elektrodu na kůži nad n. medianus na zápěstí podle obrázku.

- Zapněte stimulátor. Stimulátor je aktivní pouze během nahrávání signálů.

Obr. 7.9. Umístění stimulačních a EMG elektrod.

8. Posuvnými   tlačítky na izolovaném stimulátoru nastavte intenzitu stimulačního proudu na 8 mA. Délka stimulace je automaticky nastavena na 0.05 s.

9. Stiskněte „Start“, když chcete aplikovat mediánovou stimulaci.  Měly by jste registrovat změnu EMG podobnou Obr. 7.10. Přitiskněte stimulační elektrodu, abyste se ubezpečili, že se během experimentu nepohnula. Umístění stimulační elektrody adaptujte tak, aby jste dosáhli největší odpovědi. Pokud nemůžete v EMG odpovědi vyvolat, lze stimulační proud zvýšit na 10 až 12 mA. Pokud ani tak nevidíte odpověď, můžete zkusit stimulovat ulnární nerv (díky inter-individuální variabilitě je u některých lidí m. abductor pollicis brevis inervován ulnárním nervem).

Obr. 7.10. Typická vyvolaná odpověď  EMG po stimulaci mediánového nervu.

10. Pokud je elektroda optimálně umístěna, zvyšte amplitudu ve 2 mA stupních. Registrujte vyvolané odpovědi až po hodnotu 20 mA nebo po hodnotu, při které se již amplituda vyvolané EMG odpovědi nemění.

11. Stiskněte „Stop“.

12. Odstraňte stimulační elektrodu a poznačte tužkou místo na kůži, kde naléhala distálněji umístěná stimulační elektroda.

Cvičení 7.4 : Měření rychlosti vedení nervového vzruchu v periferním nervu.

V tomto cvičení se registruje vyvolaná aktivita EMG z m. abductor pollicis brevis při stimulaci mediánového nervu na předloktí. Naměřené latence se porovnají s latencemi při stimulaci mediánového nervu na zápěstí a tyto hodnoty se použijí na výpočet rychlosti vedení vzruchu v mediánovém nervu.

Příprava měření.

- Umístěte stimulační elektrodu na mediální stranu na ventrální straně předloktí (Obr. 7.11.). Elektrodu je potřeba připevnit silněji, protože medianus je zde umístěn hlouběji. Orientace elektrod je stejná jako při stimulaci na zápěstí, katoda je umístěna distálně.

- Zapněte stimulátor.

Procedura.

- Nastavte stimulační intenzitu na 8 mA.

- Stiskněte „Start“.

- Stiskněte „Start“ když chcete stimulovat. Opakujte několikrát a optimalizujte uložení stimulační elektrody.

- Pokud nelze vyvolat odpověď v EMG, zvyšte intenzitu stimulačního proudu.

- Po nalezení optimálního umístění elektrody, zvyšte intenzitu stimulace na 15-20 mA.

- Stiskněte „Start“.

- Opakujte stimulaci několikrát.

- Vypněte stimulátor.

- Odstraňte stimulační elektrodu a poznačte polohu distálnější elektrody. Pak odstraňte všechny elektrody.

Analýza.

- Změřte vzdálenosti mezi značkami, udávajícími polohu elektrod na zápěstí a na předloktí. To odpovídá vzdálenosti mezi stimulačními body.

- Změřte latenci vyvolané EMG odpovědi podobně, jak jste to provedli při stimulaci mediánového nervu na zápěstí.

- Zaneste hodnoty latence do tabulky.

- Hodnota rychlosti vedení se vypočte automaticky podle rovnice:

Rychlost vedení = Vzdálenost/Rozdíl latencí (m/s).